SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE CHIMICHE

DIPARTIMENTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………......

LOCALE …………………………………………….		EDIFICIO ………………………………………………………………………………….

#### CAPPA N°…………………………………………..

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CAPPA ……………… |
| --- | --- |

| CASA COSTRUTTRICE | MODELLO | SERIE | N° INVENTARIO |
| --- | --- | --- | --- |

Data installazione: 				…………………………………………………………………………………………………

Espulsione totale 				SI □			NO □

Filtri						SI □  tipo ……………………………………………… NO □

Velocità motore: 				costante □	regolabile □	tipo ………………………………………..

Dimensioni cabina: 				…………………………………………………………………………………………………

#### Apertura frontale: 				ghigliottina □		anta □		altro ……………….............

#### Piano di lavoro: 				……………………………………………………………………..............................

Interno cappa: 	…………………………………………………………………………………………………

# Controllo efficienza allarmi flusso:		( idoneo       ( non idoneo        ( non presente

# Controllo efficienza allarme posizione vetro	( idoneo       ( non idoneo        ( non presente

# Controllo funzionamento lampade Neon	( idoneo       ( non idoneo        ( non presente

# Controllo funzionamento lampada UV		( idoneo       ( non idoneo        ( non presente

Ore di funzionamento:				…………………………………………………………………………………………………

Posizionamento della cappa 			( idoneo       ( non idoneo

Collegamento allarme remoto			( idoneo       ( non idoneo        ( non presente

Data compilazione scheda: 			…………………………………………………………………………………………………

Schede allegate:

Scheda 1: RILIEVO VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE

SCHEDA 1: RILIEVO VELOCITA’ DI ASPIRAZIONE

Data rilievo

Con apparecchiatura a regime e vetro frontale in condizioni operative eseguire una serie di misure con ………………………………… nei punti indicati. Tempo di misura per ogni punto:10s

| Valore di riferimento: 0,4 ( 0,8 m / s come da Linee Guida UNICHIM N° 192/3 | Altezza vetro frontale : 400 mm |
| --- | --- |

| V1 ( | V2 ( | V3 ( | V4 ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V5 ( | V6 ( | V7 ( | V8 ( |  |
| V9( | V10 ( | V11 ( | V12 ( |  |
| 10 cm | = | <= 40 cm | = | 10 cm |

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

| Strumentazione utilizzata |
| --- |
|  | Certificato di taratura n° | Data Scadenza |

L'apparecchiatura è stata controllata secondo la procedura sopra descritta in accordo alle modalità ed ai parametri tecnici indicati dal manuale d'istruzione d'uso.

| Firma Università | Firma del Tecnico addetto al controllo |
| --- | --- |